
询   价  采  购  书

编号：HJZFCG20150044
发布时间：2015年9月21日

报价截止时间：2015年9月25日

浑江区政府采购中心

1、 询价说明

1、供应商资格：本次投标报价的供应商（以下简称为投标人）必须是具有合法经营手续，具有良好履约和服务能力，并在历次政府采购活动中有良好的信誉。

２、商品质量要求：投标人必须保证所报价的商品是原装合格产品，否则采购中心将取消其政府采购供应商资格。

３、报价要求：投标人必须在当日以书面形式按照询价书中商品的品牌、规格型号及数量等要求向区政府采购中心报价，且为一次性报价。

４、售后服务：投标人应对采购中心做出明确的、最优质的质量和服务承诺。

５、报价书的有效期：各投标人本次报价承诺有效期不少于10天，有效期少于10天的投标报价将被拒绝。

６、报价书填写要求：投标人应认真填写报价书，要求字迹清晰、工整，售后质量和服务承诺部分要求打字，并恰当地加盖公章和签名，否则视为废标。

７、评标：采购中心将依法组成询价小组对各投标人的报价、承诺情况和履约能力等方面进行综合评估，确定成交供应商。采购中心将成交结果告知所有投标人。

８、本询价书只适用此次采购事项。投标人如有需要咨询事宜，请拨打电话：0439-3361968

2、 采购项目及供应商报价表

	产品名称
	型号
	参数和配置
	单位
	数量
	单价（元）
	总价

	熏蒸治疗机
	HYZ-IIG型安阳市翔宇医疗
	电源：交流电压220V  频率50Hz

额定输入功率：2800W

舱温：0~99℃可调（60~99℃为煎药温度）
	台
	1
	
	

	电针治疗仪
	XYD-II安阳市翔宇医疗
	额定输入功率：11VA±10%

输出波形：连续波、断续波、疏密波
	台
	1
	
	

	电脑中频治疗仪
	XYZP-ID安阳市翔宇医疗
	额定输入功率：130VA

中频频率范围：1-10KHz

中频调制频率范围：0-200Hz
	台
	1
	
	

	多功能牵引床

（手动型）
	YHZ-I型安阳市翔宇医疗
	腰椎牵引型：200mm

腰椎牵引力：根据患者耐受度而定
	台
	1
	
	

	智能疼痛治疗仪
	XYG-500IB安阳市翔宇医疗
	额定输入功率：150VA

一路球状辐射器输出

球状辐射器口直径155mm
	台
	1
	
	

	合   计(人民币大小写)：


公司地址：

联系电话：

供应商名称（盖章）：

法定代表人签字：

三、质量和售后服务承诺

供应商名称（盖章）：

法定代表人签字：

年   月   日

注：标题“询价采购书”改为“报价书”后，一式两份交到采购中心。每份另附：营业执照、机构代码证、税务登记证、银行开户许可证复印件

 
5

